MEMORIA JUSTIFICATIVA AYUDAS DESTINADAS A LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS. PRTR-FINANCIADO POR NEXTG-EU (C2.I1). PROCEDIMIENTO Nº3783. BORM Nº137 DE 16 DE JUNIO DE 2022. (versión nº 3, 14 de junio 2024)

3

- Denominación de la actuación:

- Solicitante:

  - NIF Solicitante:

- Representante:

  - NIF Representante:

- Técnico redactor:

  - Titulación:

  - Nº de colegiado:

- Fecha:

NOTA IMPORTANTE:

ESTA MEMORIA ES UN MODELO GENÉRICO QUE INCLUYE DIFERENTES ACTUACIONES FRECUENTES. SE DEBERÁN ELIMINAR TODOS AQUELLOS PÁRRAFOS QUE NO CORRESPONDAN CON LA ACTUACIÓN REALMENTE EJECUTADA.

TAMBIÉN SE INCLUYEN TEXTOS EN AZUL QUE SON INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO DARLE CONTENIDO. DICHOS TEXTOS TAMBIÉN HAY QUE ELIMINARLOS.

POR EJEMPLO, ESTA NOTA.

INDICE DE CONTENIDOS

1.	NORMATIVA DE APLICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO.	3

2.	DATOS DEL SOLICITANTE Y DEL TÉCNICO REDACTOR.	3

2.1.	Datos del solicitante.	3

2.2.	Datos del técnico redactor.	4

3.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN REALIZADA.	4

4.	ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA CONSIDERAR SUBVENCIONABLES LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.	5

5.	LEGALIZACIÓN Y REGISTRO DE LAS INSTALACIONES (si las hubiese).	6

5.1.	Inicio de la actuación.	6

5.2.	Título habilitante de naturaleza urbanística.	6

5.3.	Certificado final de obra y presentación en el Ayuntamiento.	6

5.4.	Registro de instalaciones eléctricas de baja tensión (para instalaciones fotovoltaicas)	6

5.5.	Registro de instalaciones térmicas en los edificios (para instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria)	7

6.	PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.	7

7.	PLANOS.	8

7.1.	Plano de situación.	8

7.2.	Plano de emplazamiento.	8

7.3.	Planos de planta.	8

7.4.	Otros planos.	8

8.	REPORTAJE FOTOGRÁFICO.	8

9.	DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE» DE ACUERDO AL MODELO QUE SE ACOMPAÑA EN ANEXO III A LA CONVOCATORIA	8

10.	EVALUACIÓN FAVORABLE DE ADECUACIÓN AL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE» EN EL SENTIDO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 6 DEL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 12 DE FEBRERO.	9

11.	ANEXOS.	12

11.1.	ANEXO 1. FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES, MATERIALES O ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA.	12

11.2.	ANEXO 2. DOCUMENTOS DE LEGALIZACION Y REGISTRO DE INSTALACIONES.	12

11.2.1.	ANEXO 2.1 REGISTRO PRESENTACION DEL TITULO HABILITANTE DE NATURALEZA URBANISTICA..	12

11.2.2.	ANEXO 2.2 REGISTRO PRESENTACION AYUNTAMIENTO DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA. …....	12

11.2.3.	ANEXO 2.3 CERTIFICADO FINAL DE OBRA PRESENTADO EN AYUNTAMIENTO.	12

11.2.4.	ANEXO 2.4 REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS).   	12

11.2.5.	ANEXO 2.5 REGISTRO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA).   	12

# NORMATIVA DE APLICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO.

La presente memoria justificativa se rige por la siguiente normativa de aplicación:

- Bases reguladoras: Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE nº239, de 06/10/2021).

- Orden de convocatoria: Orden de 7 de junio de 2022 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y las de mejora de la eficiencia energética en viviendas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU (BORM nº137, de 16/06/2022).

- Orden de modificación de la convocatoria: Orden de 10 de octubre de 2023 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se modifica la Orden de 7 de junio de 2022 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y las de mejora de la eficiencia energética en viviendas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU (BORM nº247, de 25/10/2023).

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la misma.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE 28/3/2006) y resto de modificaciones de dicho Real Decreto.

- Resto de legislación y normativa de aplicación.

A partir de la misma se acredita el cumplimiento de la normativa mencionada, así como lo establecido en el artículo 21.f de la convocatoria correspondiente.

# DATOS DEL SOLICITANTE Y DEL TÉCNICO REDACTOR.

(En este apartado se indicarán los datos del solicitante de estas ayudas y del técnico redactor/firmante de la memoria)

## Datos del solicitante.

- Nombre del solicitante/beneficiario de la ayuda:

- NIF.:

- Dirección:

- Persona de contacto:

- Nombre:

- Tfno.:

- Email:

## Datos del técnico redactor.

- Nombre del técnico redactor:

- NIF.:

- Titulación:

- Colegio profesional y nº de colegiado:

- Dirección:

- Datos de contacto:

- Nombre:

- Tfno.:

- Email:

# DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN REALIZADA.

A continuación se realizará una descripción pormenorizada de la actuación realizada incluyendo la siguiente información:

- Para el caso de instalaciones fotovoltaicas: (Tipo de instalación, lugar de la vivienda en el que se ubica la instalación fotovoltaica, número, marca y modelo de los módulos fotovoltaicos instalados, potencia pico de la instalación, número, potencia y marca del inversor instalado, protecciones, cálculo de circuitos y pérdidas de la instalación, tipo de estructura en la que se anclan los módulos fotovoltaicos, indicación de si la instalación incluye baterías de acumulación de energía, Código Universal de Punto de Suministro (CUPS) en el que se ha conectado la instalación fotovoltaica así como un cuadro resumen con las principales características de la instalación ejecutada.	
Se deberán detallar los datos empleados en el cálculo del comportamiento energético del inmueble. En concreto, se incluirá la justificación del cálculo de la Energía eléctrica generada (según programa PVGIS o similar) y autoconsumida (kWh/año) (estimando el porcentaje de autoconsumo de la energía generada), que se corresponderá con el valor aportado en el apartado "Energías renovables: eléctrica" del Certificado de eficiencia energética que considera las actuaciones ya realizadas).

Se deberán adjuntar las fichas técnicas de los equipos instaladas como documento anexo a esta memoria.

- Para el caso de sustitución de carpinterías exteriores: (Relación detallada de las carpinterías a sustituir identificando su ubicación/posición en la vivienda (en concordancia con los planos y fotografías de antes y después de la actuación), indicando los datos de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire de las carpinterías iniciales –conocidas o estimadas- y los datos de transmitancia térmica y permeabilidad al aire de las carpinterías instaladas.

Se deberán adjuntar las fichas técnicas de las carpinterías instaladas como documento anexo a esta memoria.

- Para el caso de actuaciones de sustitución de calderas, equipos de climatización u otras instalaciones: (Detallar las características técnicas de los aparatos/equipos, tanto de los sustituidos como de los instalados, de modo que se puede verificar y contrastar que efectivamente han contribuido a reducir el consumo de energía primaria no renovable de la vivienda o a reducir la demanda global de calefacción/refrigeración, en su caso).

Se deberán adjuntar las fichas técnicas de los equipos instalados como documento anexo a esta memoria.

- Para otras actuaciones sobre la envolvente, como, por ejemplo, la colocación de aislamientos térmicos: (Detallar los sistemas constructivos y materiales empleados, y sus características técnicas en cuanto al comportamiento de los mismos en materia de aislamiento térmico, señalando los valores de los paramentos objeto de actuación en su estado inicial y tras las actuaciones).

Se deberán adjuntar las fichas técnicas de los sistemas y/o materiales como documento anexo a esta memoria).

# ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA CONSIDERAR SUBVENCIONABLES LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Para las actuaciones realizadas, se justificará el cumplimiento de, al menos, una de las condiciones necesarias para considerar subvencionables las obras o actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la vivienda objeto de las mismas, según el art. 12 de la Orden de convocatoria de las ayudas.

- Justificar la reducción de al menos el 7% de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración.

- Justificar la reducción del consumo de energía primaria no renovable de, al menos, un 30%.

- Justificar el cumplimiento de los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente reformados, establecidos en las tablas 3.1.1 a-HE1 y 3.1.3 a-HE1 del Documento Básico DB HE de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.

Además de la condición necesaria alcanzada, se indicarán el resto de resultados obtenidos con las actuaciones. Se indicará concretamente el ahorro que ha tenido lugar en 3 aspectos:

- Demanda de energía conjunta de calefacción y refrigeración antes y después de la actuación (kWh/m2*año) y porcentaje de ahorro.

Se indicarán los valores de demanda de energía conjunta de calefacción y refrigeración antes y después de la actuación a partir de los datos extraídos de los certificados de eficiencia energética inicial y posterior, adecuadamente registrados.

Se calculará el porcentaje de ahorro que ha tenido lugar en la demanda de energía conjunta de la vivienda antes y después de la actuación, a partir de los datos anteriores.

- CEE inicial:               kWh/m2*año.

- CEE final:                 kWh/m2*año.

- % de ahorro =                    .

- Consumo de energía primaria no renovable antes y después de la actuación (kWh/m2*año) y porcentaje de ahorro.

Se indicará el consumo de energía primaria no renovable de la vivienda antes y después de la actuación. Este consumo se desglosará tanto en aquél relativo a la calefacción, como al ACS, como a la refrigeración de la vivienda, y serán datos extraídos de los certificados de eficiencia energética inicial y posterior, adecuadamente registrados.

Se calculará el porcentaje de ahorro que ha tenido lugar en el consumo de energía primaria no renovable de la vivienda antes y después de la actuación, a partir de los datos anteriores.

- CEE inicial:               kWh/m2*año.

- CEE final:                 kWh/m2*año.

- % de ahorro =                 .

- Emisiones de CO2 antes y después de la actuación (kgCO2/m2*año) y porcentaje de ahorro.

Se indicarán las emisiones de CO2 a la atmósfera de la vivienda antes y después de la actuación. Estos valores serán extraídos de los certificados de eficiencia energética inicial y posterior, adecuadamente registrados.

Se calculará el porcentaje de reducción de emisiones de CO2. Dicho cálculo se llevará a cabo a partir de los datos extraídos de los certificados de eficiencia energética inicial y posterior, adecuadamente registrados.

Finalmente, se mostrarán también las fechas y número de registro en la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la CARM (procedimiento nº411), tanto para el certificado energético en el estado inicial de la vivienda como para el certificado energético final que considera ejecutada la actuación objeto de estas ayudas.

- CEE inicial:               kgCO2/m2*año.

- CEE final:                 kgCO2/m2*año.

- % de ahorro =                  .

# LEGALIZACIÓN Y REGISTRO DE LAS INSTALACIONES (si las hubiese).

## Fecha de inicio de la actuación.

ES OBLIGATORIO indicar la fecha de inicio de las obras, comprobando que esta es posterior a la fecha de realización de la visita del técnico redactor del certificado de eficiencia energética de la vivienda en su estado INICIAL.

## Título habilitante de naturaleza urbanística.

Indicar la fecha y el número de registro del título habilitante de naturaleza urbanística (licencia urbanística, declaración responsable o comunicación previa, en su caso) correspondiente a la actuación objeto de la ayuda.

El (registro de presentación en el Ayuntamiento correspondiente será presentado OBLIGATORIAMENTE como Anexo a esta memoria).

## Fecha de finalización de la actuación.

ES OBLIGATORIO indicar la fecha de finalización de las obras, comprobando que esta es posterior a la fecha de realización de la visita del técnico redactor del certificado de eficiencia energética de la vivienda en su estado FINAL.

## Certificado final de obra y presentación en el Ayuntamiento.

ES OBLIGATORIO aportar el certificado final de obra como Anexo a esta memoria).

En caso de que el Título Habilitante de Naturaleza Urbanística  sea una Declaración Responsable o una Licencia Urbanística, ES OBLIGATORIO indicar la fecha de registro del certificado final de obra en el Ayuntamiento correspondiente. (El Justificante del registro del certificado final de obra en el Ayuntamiento correspondiente será presentado como Anexo a esta memoria).

## Registro de instalaciones eléctricas de baja tensión (para instalaciones fotovoltaicas)

Indicar la fecha de la inscripción en el Registro de instalaciones eléctricas de baja tensión de una instalación fotovoltaica.

Se deberá presentar la siguiente documentación con Anexo a esta memoria:

- Justificante del registro.

- Certificado de IEBT

- Memoria Técnica de Diseño IEBT

## Registro de instalaciones térmicas en los edificios (para instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria)

Indicar la fecha de la inscripción en el Registro de instalaciones térmicas en los edificios de una instalación fija de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) o de producción de agua caliente sanitaria.

Se deberá presentar la siguiente documentación con Anexo a esta memoria:

- Justificante del registro.

- Memoria técnica de instalación térmica (si fuese necesario).

- Certificado de instalación térmica con potencia comprendida entre 5 y 70 kW (si fuese necesario).

# PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.

En este apartado se incluirá el coste final que ha supuesto la ejecución de las actuaciones, desglosándolo en los diferentes capítulos y partidas que se hayan ejecutado, incluyendo los precios unitarios de dichas partidas, de modo que:

- Se distingan las partidas correspondientes a costes elegibles (subvencionables) y las partidas que correspondan a costes no elegibles, si las hay.

- En el coste de la actuación y en la inversión subvencionable se podrán incluir, siempre que estén debidamente justificados, los gastos de honorarios profesionales (redacción de proyectos, informes técnicos y certificados necesarios), excluyendo los costes de licencias, tasas (incluido visado), impuestos o tributos, no obstante, el IVA, podrá ser considerado elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación.

- En todo caso serán costes NO elegibles las tasas (P. ej. las de inscripción de certificados de eficiencia energética en el Registro de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la CARM, o tasas municipales por obtención de Título Habilitante de naturaleza Urbanística).

- Se indicará tanto el Coste de Ejecución Material como el Coste de Ejecución por Contrata, observándose la cuantía de IVA que lleva asociado el coste de las actuaciones. Ambos presupuestos (PEM y PEC) se indicarán, para su lectura inequívoca, tanto en número como en letra.

- Se podrá incluir el cálculo importe de la inversión subvencionable en base a los costes elegibles, incluyendo el IVA correspondiente cuando no pueda ser susceptible de recuperación.

- Se podrá incluir el cálculo de la cuantía de la ayuda a recibir por parte del solicitante, aplicando el porcentaje del 40% al importe de la inversión subvencionable calculada en el apartado anterior, indicando que se encuentra dentro de los límites inferior y superior de coste elegible establecidos en estas ayudas. (Coste elegible entre 1.000 y 7.500 €uros y ayuda entre 400 y 3.000 €).

- En el caso de instalaciones fotovoltaicas, se deberá comprobar que no se superan los valores máximos establecidos del ratio económico-energético entre el gasto subvencionable y la potencia nominal de la instalación fotovoltaica (siendo ésta la menor entre la potencia pico de los módulos fotovoltaicos y la potencia nominal de inversor instalado). En caso de que se supere el ratio económico-energético máximo (1,7 €/W para instalaciones conectadas a la red y 2 €/W para instalaciones de autoconsumo con acumulación sin vertido a red), se utilizará dicho valor para ajustar el cálculo de la cuantía de la ayuda solicitada.

# PLANOS.

Se aportarán los planos suficientes que permitan situar, identificar y definir inequívocamente las actuaciones realizadas, que incluirán al menos…

## Plano de situación.

(Se deberá ubicar la edificación o la parcela dentro del entorno cercano)

## Plano de emplazamiento.

(Se deberá ubicar la vivienda dentro de la parcela o del edificio correspondiente)

## Planos de planta.

(Señalando la ubicación de los elementos característicos de las actuaciones según su naturaleza (p. ej. placas solares, inversores, baterías/acumuladores, carpinterías exteriores, calderas, equipos de climatización y sus elementos accesorios, paramentos de la envolvente, …).

## Otros planos.

(Aquellos planos que, según el tipo de actuación realizada, permitan la completa y correcta definición gráfica de la actuación. P. ej. esquema unifilar de la instalación fotovoltáica, alzados de fachadas afectadas por SATE, …).

# REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

Se aportará reportaje fotográfico completo, que incluya fotos de la fachada y de todas las zonas/elementos sobre los que se ha realizado la actuación.

El reportaje contendrá las fotografías de la vivienda con detalle de todos los elementos afectados, tanto en su estado inicial, como en su estado final tras las actuaciones realizadas.

(En caso de instalaciones fotovoltaicas, además de la fotografía de la fachada, se deberá aportar como mínimo la  fotografía de la cubierta que identifique claramente la zona de instalación de las placas y foto de la futura ubicación del inversor (antes y después de la instalación). Nombrando las distintas fotografías y grafiándolas sobre plano, si es necesario para su determinar su ubicación).

(En caso de sustitución de carpinterías, además de la fotografía de la fachada, se deberán aportar fotografías de todos y cada una de las carpinterías (antes y después de la sustitución), de forma que se observe el entorno cercano y se pueda determinar la estancia donde se ubica, nombrando las distintas fotografías y grafiándolas sobre plano.

# DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE» DE ACUERDO AL MODELO QUE SE ACOMPAÑA EN ANEXO III A LA CONVOCATORIA

# EVALUACIÓN FAVORABLE DE ADECUACIÓN AL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE» EN EL SENTIDO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 6 DEL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 12 DE FEBRERO.

Las evaluaciones del principio DNSH deben atender obligatoriamente a la Comunicación de la Comisión Europea 2021/C 58/01 (Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). Se inserta a continuación las tablas a elaborar por el técnico.

Dicha guía, en su Anexo IV incluye un ejemplo de evaluación para actuaciones eficiencia energética en edificios existentes, incluida la sustitución de sistemas de calefacción y refrigeración. El Documento completo está disponible en:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29

Estructura y contenido de la Memoria de Evaluación Sustantiva de las actividades del proyecto que determine el cumplimiento de no causar un perjuicio significativo.

A fin de valorar que el proyecto no ocasiona a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo su ejecución y el impacto de sus resultados, un perjuicio significativo, directo o indirecto, al medio ambiente, «principio DNSH», se deben cumplimentar las siguientes tablas de verificación,.

Paso 1: En relación con el proyecto, indique cuáles de los siguientes objetivos medioambientales requieren una evaluación sustantiva (más detallada y exhaustiva) según el «principio DNSH»:

| Indique cuáles de los siguientes objetivos medioambientales requieren una evaluación sustantiva según el «principio DNSH» de la medida | Sí | No | Si ha seleccionado «No», explique los motivos |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitigación del cambio climático |  |  |  |
| Adaptación al cambio climático |  |  |  |
| Utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos |  |  |  |
| Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos |  |  |  |
| Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo |  |  |  |
| Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas |  |  |  |

Para responder «No» a cualquiera de los objetivos anteriores, deberá proporcionarse una motivación basada en alguna de las siguientes justificaciones:

- El proyecto, por su diseño y naturaleza, tiene un impacto negativo inexistente o insignificante sobre el objetivo considerado en todo su ciclo de vida (producción, uso y final), y, en consecuencia, se considera que cumple el principio DNSH por lo que respecta al objetivo en cuestión;

- Para los objetivos de mitigación y de adaptación al cambio climático:

  - O bien se trata de proyectos relacionados con medidas que se corresponden con alguna de las previstas en el Anexo IV del MRR con un 100% de contribución a los objetivos climáticos (en este caso, deberá indicarse la medida con la que se identifica el proyecto, de las recogidas en el Anexo VI del MRR);

  - O bien contribuye sustancialmente al objetivo que se está evaluando.

- Para el resto de los objetivos:

  - O bien se trata de proyectos relacionados con medidas que se corresponden con alguna de las previstas en el Anexo IV del MRR con un 100% de contribución a los objetivos medioambientales (en este caso, deberá indicarse la medida con la que se identifica el proyecto, de las recogidas en el Anexo VI del MRR);

  - O bien contribuye sustancialmente al objetivo que se está evaluando.

Paso 2: Sólo en el caso de que se responda SÍ a alguno de los objetivos medioambientales anteriores, deberá ofrecerse una evaluación sustantiva (detallada y más exhaustiva) según el principio DNSH.

Es decir, el Paso 2 solo se rellenará en caso de que se responda SÍ en algún objetivo del Paso 1..

Debe tenerse en cuenta que todos los proyectos deben cumplir con el principio DNSH. Por lo tanto, la respuesta a las preguntas de la parte 2 de la lista de verificación debe ser «No», a fin de indicar que no se está causando un perjuicio significativo al objetivo medioambiental en cuestión.

En el Anexo IV de la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014), se proporcionan ejemplos resueltos de cómo aplicar la evaluación según el principio del principio del DNSH.

| Preguntas | No | Justificación sustantiva |
| --- | --- | --- |
| Mitigación del cambio climático: ¿Se espera que la medida genere emisiones importantes de gases de efecto invernadero? |  |  |
| Adaptación al cambio climático: ¿Se espera que la medida dé lugar a un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos? |  |  |
| Utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos: ¿Se espera que la medida sea perjudicial: |  |  |
| i) del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas; o |  |  |
| ii) para el buen estado medioambiental de las aguas marinas? |  |  |
| Transición a una economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos: ¿Se espera que la medida |  |  |
| i) dé lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos, excepto la incineración de residuos peligrosos no reciclables; o |  |  |
| ii) genere importantes ineficiencias en el uso directo o indirecto de recursos naturales (1) en cualquiera de las fases de su ciclo de vida, que no se minimicen con medidas adecuadas (2); o |  |  |
| iii) dé lugar a un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente en relación a la economía circular (3)? |  |  |
| Prevención y el control de la contaminación: ¿Se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes (4) a la atmósfera, el agua o el suelo? |  |  |
| Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: ¿Se espera que la medida |  |  |
| i) vaya en gran medida en detrimento de las buenas condiciones (5) y la resiliencia de los ecosistemas; o |  |  |
| ii) vaya en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión? |  |  |

(1)  Los recursos naturales incluyen la energía, los materiales, los metales, el agua, la biomasa, el aire y la tierra.

(2)  Por ejemplo, las ineficiencias pueden reducirse al mínimo si se aumenta de forma significativa la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, o reduciendo significativamente el uso de los recursos mediante el diseño y la elección de materiales, facilitando la reconversión, el desmontaje y la deconstrucción, en especial para reducir el uso de materiales de construcción y promover su reutilización. Asimismo, la transición hacia modelos de negocio del tipo «producto como servicio» y cadenas de valor circulares, con objeto de mantener los productos, componentes y materiales en su nivel máximo de utilidad y valor durante el mayor tiempo posible. Esto incluye también una reducción significativa del contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos, incluida su sustitución por alternativas más seguras. Por último, también comprende una reducción importante de los residuos alimentarios en la producción, la transformación, la fabricación o la distribución de alimentos.

(3)  Para obtener más información sobre el objetivo de la economía circular, consulte el considerando 27 del Reglamento de taxonomía.

(4)  Por «contaminante» se entiende la sustancia, vibración, calor, ruido, luz u otros contaminantes presentes en la atmósfera, el agua o el suelo, que pueda tener efectos perjudiciales para la salud humana o el medio ambiente.

(5)  De conformidad con el artículo 2, apartado 16, del Reglamento relativo a las inversiones sostenibles, «buenas condiciones» significa, en relación con un ecosistema, el hecho de que el ecosistema se encuentre en buen estado físico, químico y biológico o que tenga una buena calidad física, química y biológica, capaz de autorreproducirse o autorregenerarse, y en el que no se vean alteradas la composición de las especies, la estructura ecosistémica ni las funciones ecológicas.

En Murcia, a ___ de __________ 2023.

Fdo. ________________________________________			Fdo. Conforme: ______________________________

(El técnico competente)																						(El solicitante/beneficiario de las ayudas)

(Indicar TITULACIÓN Y Nº de colegiado)

Nota: Este documento debe ser firmado con firma electrónica. Si el beneficiario (persona física) firma a mano por no disponer de certificado electrónico:

1º) El beneficiario firmará su conformidad en un ejemplar en papel.

2º) Se escaneará el documento firmado por el beneficiario.

3º) Finalmente firmará el técnico redactor con su certificado digital (no son válidas las imágenes de firmas insertadas).

# ANEXOS.

El técnico redactor podrá adjuntar cuantos Anexos estime oportunos para la mejor definición y descripción de las actuaciones ejecutadas, siendo de especial interés:

## ANEXO 1. FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES, MATERIALES O ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA.

## ANEXO 2. DOCUMENTOS DE LEGALIZACION Y REGISTRO DE INSTALACIONES.

## ANEXO 2.1 REGISTRO PRESENTACION DEL TITULO HABILITANTE DE NATURALEZA URBANISTICA. (Además del registro generado por el Ayuntamiento, se deberá presentar documento registrado:

## comunicación previa,

## declaración responsable,

## o solicitud de licencia, según corresponda.

## ANEXO 2.2 REGISTRO PRESENTACION AYUNTAMIENTO DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA. (Generado por el Ayuntamiento correspondiente al presentar el final de la obra ejecutada).

## ANEXO 2.3 CERTIFICADO FINAL DE OBRA PRESENTADO EN AYUNTAMIENTO.

## ANEXO 2.4 REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS).	

Se deberá incluir la siguiente documentación:

- Justificante del registro IEBT.

## ANEXO 2.5 REGISTRO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA).	

Se deberá incluir la siguiente documentación	:

- Justificante del registro.

De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 (Reglamento de Taxonomía)

Conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)

Estas tablas deberán cumplimentarse atendiendo tanto a la citada Guía como al Reglamento de Taxonomía, así como al resto de normativa que se considere relevante para cada objetivo evaluado, pudiendo consultarse para ello los actos delegados de Taxonomía (“Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament”).

Objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (“Reglamento de Taxonomía”)

Para justificar la contribución sustancial a cada uno de los objetivos medioambientales, pueden consultarse los artículos 10 a 15 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles., disponible en el siguiente enlace:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=ES